绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目

招 标 文 件

招标编号：网2021（  ）号

招标人：绍兴市上虞区安澜工程管理有限公司（盖单位章）

招标代理：浙江同济工程管理有限公司（盖单位章）

二0二一年六月

目     录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评估法）	20

第四章 合同主要协议条款	26

第五章  发包人要求	26

第六章  投标文件格式（商务）	47

第七章  投标文件格式（技术）	58

# 第一章 招标公告

招标编号：

## 1. 招标条件

本招标项目绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目（项目名称），项目业主为绍兴市上虞区安澜工程管理有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为 100%，招标人为绍兴市上虞区安澜工程管理有限公司(委托代理机构为浙江同济工程管理有限公司）。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市上虞区。

2.2 项目概况：上虞区海塘安澜工程位于浙江省绍兴市上虞区，区域内一线海塘功能为挡钱塘江河口大潮。钱塘江河口是著名的强潮河口，具强涌潮、强冲淤、强游荡的自然特性，给河口防灾减灾、资源开发利用和保护带来了极大的困难。

上虞区海塘安澜工程海塘总长度为13.524km，其中提标段为世纪新丘北堤，长度10.324km，新建段为世纪新丘北堤港区段，长度3.20km。海塘沿线有1座水闸（新东进闸）需同步提标。根据相关规划本项目估算总投资24.88亿元，防潮标准300年一遇。

世纪新丘北堤长10.324km，现设计防潮标准为100年一遇，现状断面结构型式为复合斜坡式，现状堤顶高程为11.0m，堤顶宽10m。提标后防潮标准为300年一遇，堤顶宽度20.0m。

世纪新丘规划港区段长约3.20km，本次为新建海塘，现状为促淤坝，新建防潮标准为300年一遇，塘顶高程设计为11.0m，堤顶宽度20.0m。

新东进闸现状设计防潮标准为100年，安全鉴定为二类闸。新东进闸提标加固需在三号闸建设完成，能正常投入使用后开工建设。水闸提标后防潮标准为300年一遇。

2.3 招标范围：主要包括上虞区海塘安澜工程的项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计报告编制、工程勘察、测量（初步设计深度）及相关专题报告编制（概念性方案、水保方案、环境影响报告、社会稳定风险评估报告等，详见清单），以及协助采购人获得上级主管部门对各阶段咨询文件的审批等工作。

2.4 设计周期：自合同签订之日起至初步设计报告批复完成，暂定400日历天。

2.5 质量要求：符合国家相关规定标准。

2.6标段划分：一个标段。

2.7资格审查方式：资格后审。

## 3. 投标人资格要求

（一）投标人：

（1）投标人必须具备独立法人资格；

（2）投标单位须同时具有①工程设计综合甲级或水利行业设计甲级；②工程勘察综合类甲级资质。

（二）拟派项目负责人：

1、投标人拟派项目负责人具有水利工程专业类高级及以上职称并提供缴费期限包含2021年3月至2021年5月的以投标人名义缴纳的社保缴费证明材料；若为事业编制人员，以提供缴费期限包含2021年3月至2021年5月的由人事代理中心出具的社保证明。

（三）业绩要求：

投标人具有2018年1月1日（以初设批复文件时间为准）以来承担过类似项目业绩。（类似项目业绩指5km以上防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘）工程设计）

注：业绩证明材料指：①合同及中标通知书，②初设批复文件（工程建设规模、工程建设任务以初设批复文件为准），①②须同时具备。注：若证明材料中未能体现工程特征、规模的，须出具项目业主单位提供的详实的情况说明 (并加盖项目业主单位公章) ，否则业绩不予认同。

（四）其他要求：

1、浙江省外企业须经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）。

2、本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

4.2、报名时间、招标文件下载时间从发布公告之时起至投标截止日止。

4.3、潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台”，在本公告下方点击报名并下载招标文件。

4.4、未取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书。具体办理办法请登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台→交易主体注册”栏目进行操作。

## 5. 投标文件的递交

5.1、投标文件递交截止时间：2021年  月   日9时00分；

5.2、电子投标文件采用网上递交的方式，电子投标文件采用网上递交的方式，上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台，超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。

## 6、投标保证金

投标保证金金额： 10 万元整

开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行

账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户

虚拟子账号：

如提交电子保险保函，投标人自行在电子招投标交易平台（http://115.231.194.106:8084/sybaohan）中自主办理。保险保函费必须从投标人企业基本账户中转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

备注：电子招投标软件系统问题请咨询:新点软件客服电话：4009980000，新点技术人员：0575-89292593；CA电子签章问题请咨询：天谷软件客服电话：4000878198，网上不见面开标大厅联系电话82313651。

7. 联系方式

招 标 人：绍兴市上虞区安澜工程管理有限公司

地    址：上虞区

联 系 人：章先生

电    话：18858527519

招标代理机构：浙江同济工程管理有限公司

地    址：绍兴市上虞区百官街道市民大道588号五洲大厦6楼

联 系 人：赵敏铭

电    话：18457592723

2021年 月 日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市上虞区安澜工程管理有限公司 地址：上虞区 联系人：章先生 电话： 18858527519 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江同济工程管理有限公司 地址：绍兴市上虞区百官街道市民大道588号五洲大厦6楼 联系人：赵敏铭 电话：18457592723 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 上虞区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程的项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计报告编制、工程勘察、测量（初步设计深度）及相关专题报告编制（概念性方案、水保方案、环境影响报告、社会稳定风险评估报告等，详见清单），以及协助采购人获得上级主管部门对各阶段咨询文件的审批等工作 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 设计周期：自合同签订之日起至初步设计报告批复完成，暂定400日历天。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：符合国家相关规定标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告内容。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021年 月 日 16：00 时前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2021年 月 日 16：00 时前 |
| 1.10.4 | 下载澄清、修改、补充文件网址 | 绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台（以下简称交易平台） http://115.231.194.106/tpbidder/login.aspx |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 招标工程是否允许分包 | ■允许，若涉及其他特殊专业性子项的，中标人无资质的可委托专业资质设计单位协作完成，委托的分包单位需经建设单位批准，总包单位与分包单位对本项目承担连带责任，相关费用均包含在设计费内，质量目标为符合国家相关规定标准。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标答疑及补充文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2021年 月 日16 时 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年 月 日9时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 补充文件 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 最高限价2748万元。（每个单项最高限价详见招标文件第六章《工程勘测设计费报价汇总表》）。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人要按照招标人提供的投标格式进行报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 10万元。 投标保证金的缴存方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信）或电子保险保函 投标保证金的缴存时间：投标人在2021年 月 日16：00时（北京时间）前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。投标人的投标保证金应当从其基本账户转出。 若产生到账时间晚于保证金截止时间或非基本账户缴纳或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理且不进入评标程序 开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行 账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户 虚拟子账号： 如提交电子保险保函，投标人自行在电子招投标交易平台（http://115.231.194.106:8084/sybaohan）中自主办理。保险保函费必须从投标人企业基本账户中转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； （3）经查实，投标人在投标过程中弄虚作假或串通投标的； 注：投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后7个工作日之内退回，中标人请与招标人签订合同并上传交易平台后退还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | /（不作要求） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 自2018年1月1日以来承担过类似项目业绩 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | /（不作要求） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 在投标文件规定格式的签字和盖章处；电子的投标文件加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1、电子投标文件一份（电子投标文件内容包括投标文件商务标、投标文件资信技术标，电子投标文件以最后一次提交为准并同时需携带生成投标文件时使用的CA锁至现场解密）。 2、多媒体演示文件U盘一份带至绍兴市上虞区公共资源交易中心309开标室（绍兴市上虞区便民服务中心三楼）。 3、中标人在中标公示结束后向交易中心提交一份纸质投标文件，同时向招标人提供一份纸质投标文件。（投标人提供的纸质投标文件，须从交易平台中下载打印，如与电子版有不一致之处以电子版为准。） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 无 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标记 | 多媒体演示文件密封及标记； |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 多媒体演示文件封套上应载明： （项目名称） 投标文件在2021年 月 日9时00分前不得开启 注：多媒体演示文件封套上应载明的信息不符合要求的，多媒体演示文件评审不得分。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心309开标室（绍兴市上虞区便民服务中心三楼）。 |
| 5.1.2 | 项目负责人、法定代表人或委托代理人开标到场制度 | 所有参加投标的投标人在投标文件中推荐的项目负责人：项目负责人应携带本人职称证书原件及身份证原件、投标的法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，委托代理人尚应携带授权委托书到开标现场；项目负责人、法定代表人或他授权委托代理人其中之一未到场的，其投标将被拒绝。项目负责人与投标的委托代理人可以是同一人，也可以不是同一人。 |
| 5.2 | 开标程序 | 一、投标人验证、现场解密：先按评标办法，对投标单位的项目负责人与法定代表人（或委托代理人）进行验证。项目负责人与法定代表人（或委托代理人）未到场的，或者其携带的证件不全的；或验证时到场的项目负责人与报名时项目负责人、投标文件中的项目负责人三者出现不一致的；其投标文件将被拒绝。投标人务必携带生成投标文件时使用的CA锁至现场解密。 投标人解密时间：开标开始120分钟以内。 投标人解密地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心。（请投标人务必携带生成投标文件时使用的CA数字证书至现场解密） 二、所有投标单位进入第一阶段评审。 三、通过第一阶段评审的投标单位开启商务标（唱标完成后，投标人可通过交易平台对唱标结果进行确认），之后进入第二阶段评审。 四、投标人确认：唱标完成后，投标人可通过交易平台对唱标结果进行确认。 五、如遇网络不畅、网络安全问题等意外情况时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。 由上虞区公证处工作人员检查确认多媒体演示文件密封情况： 开标顺序：先对所有投标人进行多媒体的评审、然后进行符合性审查，再对资信标、技术标进行打分，资信技术标评审结束后再开商务标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员构成：5人或5人以上单数 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐的中标候选人数为1名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：电汇、汇票或工程保函。 履约担保金额：中标价的2%（四舍五入，取整至万元） |
| 8.2 | 不再招标 的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 其他说明（一） | （1）本次招标时明确最高限价为 2748万元，投标单位结合自身实力，自主报价。 （2）投标人如对招标文件有异议的，应当在前附表1.10.2规定的时间前按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求提出，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |
| 10.2 | 评标办法 | 综合评估法 |

招投标电子交易平台的相关规定和操作说明

1、电子交易平台的操作均需插入CA数字证书（以下简称CA锁），方可登录使用；

2、从安全角度考虑，请投标人务必保管好各自的CA锁，若有遗失，请及时通知交易中心，因遗失所引起的安全隐患导致废标等现象发生，由投标人自己承担责任；

3、投标人应当学习并掌握电子交易平台操作流程；

4、投标人操作流程：交易平台报名→下载电子招标文件→上传疑问→下载补遗书(答疑纪要)→制作电子投标文件→检查投标文件并设置密码加密投标文件→上传加密电子投标文件→打开开标系统解密电子投标文件；

5、投标人应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前，将提出的问题上传交易平台；

6、投标人应按照投标人须知前附表第1.10.3项规定的时间下载招标文件补遗书(答疑纪要)；

7、潜在投标人应自行关注网站和电子交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

8、投标人的电子投标文件应按照投标人须知前附表第2.2.2项规定的截止时间前上传到交易平台，逾期上传的电子投标文件招标人不予受理；

9、中标人提供的纸质投标文件，必须是从交易平台中打印出来；

开标特别说明

1、请投标人务必使用生成投标文件时的CA锁在解密截止时间前自行解密投标文件，开标解密使用投标人上传的电子投标文件，解密分为二次解密，第一次是投标人自行解密，第二次为招标人（代理）统一解密。

2、因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

3、部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行；

4、如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体招标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）被责令停业的；

（6）被绍兴市下属各县（市、区）、绍兴市、浙江省、国务院相关行政主管部门或招投标监督部门作出暂停或取消投标资格且处于有效期内的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

### 详见投标人须知前附表。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

19.1本项目不统一组织现场踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

不召开。

### 1.11 分包

1.11.1本项目允许分包，若涉及其他特殊专业性子项的，中标人无资质的可委托专业资质设计单位协作完成，委托的分包单位需经建设单位批准，总包单位与分包单位对本项目承担连带责任，相关费用均包含在设计费内，质量目标为符合国家相关规定标准。

### 1.12 偏离

不允许偏离。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过交易平台，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过交易平台答复投标人，澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传“交易平台”供潜在投标人自己下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以以补充文件的形式修改招标文件，以电子文件形式上传“交易平台”供潜在投标人自己下载，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）技术、资信标（含资格审查资料）

（1）授权委托书

（2）投标人基本情况表

（3）项目负责人简历表

（4）投标人近年来承担过类似工程设计情况表

（5）拟投入本项目班子人员汇总表

（6）设计及实施方案（格式自拟，具体按照技术部分内容提交）

（二）商务标

（1）法定代表人身份证明

（2）投标函

（3）投标报价书

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按 “投标文件格式”的要求填写投标报价书。

3.2.2 投标人应充分了解项目所在地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价书”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过下浮区间范围。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金退还

投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后7个工作日之内退回，中标人请与招标人签订合同并上传交易平台后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

(3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的；

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、企业进浙备案证明（省外企业）等扫描件。

3.5.2“项目负责人简历表”后应附项目负责人职称证书、社保缴费证明材料、身份证等证件的扫描件。

3.5.3“投标人近年来承担过类似工程设计情况”后应附合同协议书、中标通知书及初步设计批复的扫描件。

### 3.6 备选投标方案

不允许。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子的投标文件加盖法定代表人电子章和单位电子公章。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

见投标人须知前附表

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2投标人修改已递交投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

### 5．开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的项目负责人、法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

详见投标须知前附表。

### 5.3 投标文件的重大偏差

5.3.1 投标文件存在重大偏差，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：

5.3.1.1 投标人以他人的名义投标或有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的：

5.3.1.2 在符合性评审过程中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

5.3.1.3 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章、企业法定代表人未签字或盖章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人签字或盖章的；

5.3.1.4 没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

5.3.1.5 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

5.3.1.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

5.3.1.7 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

5.3..1.8 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

5.3.1.9 投标文件承诺的质量标准不符合招标文件要求的；

5.3.1.10 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

5.3.1.11投标文件的投标报价超出招标文件规定的让利范围的；

5.3.1.12 改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

5.3.1.13 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

5.3.1.14 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

5.3.1.15 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

5.3.1.16经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5.3.1.17 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

5.3.1.18 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

5.3.1.19 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5.3.1.20投标文件附有招标人不能接受的条件；

5.3.1.21投标文件中项目负责人姓名、投标总报价、单位名称、投标工期、投标承诺质量要求等文字信息出现前后不一致的。

5.3.1.22不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.3.2 投标文件有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

（6）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

（7）不同投标人的投标文件由同一个IP地址上传的；

（8）不同投标人的投标文件由同一份招标文件源文件制作的；

（9）不同投标人委托同一人投标的；

（10）评标委员会认定的其他串通投标情形的。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

评标委员会成员构成：五人及五人以上单数。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在确定中标人后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在中标通知书发出30日内，签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

### 二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标须知前附表。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

招标文件中如出现含糊不清或有歧义之处，招标人在征得监督办同意的情况下，可以向评标委员会作出解释，评标委员会以招标人的解释为准。

### 评标程序和内容

1．评标程序：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）先是投标文件的符合性审查；

（3）接着是对通过符合性审查的投标文件的资信、技术部分评审；

（4）最后是投标文件的商务标评审；

（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（6）根据评标办法对投标文件进行评审、排序；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。

2．投标文件的审查

评标委员会依照招标文件的要求和规定对投标文件进行符合性审查，然后对通过符合性审查的投标人进行资信部分、技术部分、商务标部分评审。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

四、评标方法：

（1）本次评标采用综合评估法。总分为100分，其中资信标10分，技术部分70分（包含多媒体演示15分，技术部分55分），商务标为20分。

（2）评标程序：首先进行第一阶段评审，第一阶段评审包括符合性审查（包括资信和商务符合性审查）；然后进入第二阶段实质性评审。。

（3）经评标委员会认定，在第一阶段评审出现符合性审查不通过等废标的情形，均不再进入后续评审。

第一阶段评审

（一）演示文件评审（15分）

（1）多媒体演示文件评审部分评分中，各评委应自主评分并签字确认。

（2）统计分数原则：若评标专家为5人时，专家的有效评分的算数平均值为投标人的技术部分得分；若评标专家为5人以上单数时则去掉一个最高分与一个最低分后的有效评分的算数平均值为投标人的技术部分得分（各项计算均按四舍五入方法精确到小数点后二位）。

多媒体演示文件为暗标，开标时由公证人员进行拆封、编号。

多媒体演示文件：对设计方案构思、特点、美观度及整体合理性等，时间控制在10分钟以内；优得12-15分，良得6-12分，一般得0-6分。

（演示U盘和演示文件里面不得存在及出现投标人公司名称及相关信息，不符合要求者作无效标处理。）

（二）符合性审查部分：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 省外企业进浙备案登记证 | 具备有效的省外企业进浙备案登记证 |
| 投标人资质条件 | 1）投标人必须具备独立法人资格；（2）投标单位须同时具有①工程设计综合甲级或水利行业设计甲级；②工程勘察综合类甲级资质 |
| 投标人业绩要求 | 投标人具有2018年1月1日（以初设批复文件时间为准）以来承担过类似项目业绩。（类似项目业绩指5km以上防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘）工程设计） 业绩证明材料指：①合同及中标通知书，②初设批复文件（工程建设规模、工程建设任务以初设批复文件为准），①②须同时具备。注：若证明材料中未能体现工程特征、规模的，须出具项目业主单位提供的详实的情况说明 (并加盖项目业主单位公章) ，否则业绩不予认同。 |
| 项目负责人资质条件 | 投标人拟派项目负责人具有水利工程专业类高级及以上职称并提供缴费期限包含2021年 月至2021年 月的以投标人名义缴纳的社保缴费证明材料；若为事业编制人员，以提供缴费期限包含2021年 月至2021年 月的由人事代理中心出具的社保证明。 |

（二） 资信部分评分（10分），由评标委员会统一评分并集体签字确认。

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2018年1月1日（以获奖时间为准）以来，承担设计的海堤（塘）类项目获得过省级及以上设计类奖项的每个得1分，最高得2分。（注：海堤（塘）类项目指建设内容包含防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘）） （2）若前述项目有位于强涌潮地段的，则加1分。（注：强涌潮地段指钱塘江的萧山闻堰至海宁尖山的强涌潮段） 证明材料：获奖证书及初步设计批复文件。 | 3 |
| 2 | （1）拟派项目负责人具有自2018年1月1日以来以项目负责人身份承担过海堤（塘）类项目咨询或设计业绩的每个得1分，最高得2分。（注：海堤（塘）类项目指建设内容包含防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘）） 证明材料：以中标通知书为准。 项目负责人具有教授级高级工程师职称的得1分。 项目负责人且同时具有注册咨询工程师、注册土木工程师（水工结构）和注册土木工程师（岩土）执业资格的得1分。 证明材料：以相关部门颁发的职称证书及注册执业资格证书为准。 | 4 |
| 3 | 投标人参与编制过现行国家标准的海堤工程设计规范的，得3分；参与编制过现行行业标准的海堤工程设计规范的，得2分；参与编制过现行地方（省级）标准的海堤工程设计规范的，得1分； 证明材料：提供规范文本相关页面的扫描件。 | 3 |

注：（1）资信部分内容在中标公示时一同公示，各投标人提供的资料必须真实有效，若有需要招标人对预中标人提供的业绩及信誉会同相关管理部门和监督部门进行核实（包括到业绩所在地管理部门核实），一旦发现有弄虚作假行为的，取消预中标资格、没收投标保证金，并且按相关规定提交有关部门作严肃处理。

- 技术部分评分（55分）：

（1）技术部分评分中，各评委应自主评分并签字确认。

（2）统计分数原则：若评标专家为5人时，专家的有效评分的算数平均值为投标人的技术部分得分；若评标专家为5人以上单数时则去掉一个最高分与一个最低分后的有效评分的算数平均值为投标人的技术部分得分（各项计算均按四舍五入方法精确到小数点后二位）。

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 最高得分 | 最低得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的理解与建设条件的认识、技术人员到位等承诺 | 6 | 6 | 0 | 思路是否清晰、内容是否全面，技术难点是否把握准确，重点是否突出,技术人员专业配置是否完善。 |
| 2 | 项目总体工作方案 | 5 | 5 | 0 | 总体方案是否符合招标要求。 |
| 3 | 工程测量方案 | 2 | 2 | 0 | 工程测量方案是否合理。 |
| 4 | 地质勘察方案 | 2 | 2 | 0 | 工程勘察方案是否合理。 |
| 5 | 水文水利分析计算、规模分析及工程建设必要性分析的合理性 | 3 | 3 | 0 | 对流域情况熟悉程度，含水利工程及现状运行情况、主要制约因素等方面内容（不限）。 |
|  |  | 3 | 3 | 0 | 水文分析成果全面，设计径流、设计潮（洪）水分区合理，满足流域本底情况和工程规模论证需要，设计潮（洪）水成果合理，潮（洪）水遭遇组合分析符合流域特性。 |
|  |  | 3 | 3 | 0 | 建立虞北平原水利计算数学模型，全面复核分析配套口门工程规模。 |
|  |  | 3 | 3 | 0 | 充分认识工程建设的必要性，全面分析工程建成后效益。 |
| 6 | 海塘及建筑物设计工作方案 | 3 | 3 | 0 | 海塘及建筑物设计工作方案是否合理。 |
| 7 | 相关模型试验工作方案 | 2 | 2 | 0 | 梳理项目工作内容是否全面和突出重点，是否把握关键问题和提出解决措施 |
|  |  | 2 | 2 | 0 | 工作方案是否思路清晰，技术路线正确，方法科学，符合钱塘江河口实际情况，能实现工作内容中提出的目标 |
| 8 | 景观绿化设计工作方案 | 4 | 4 | 0 | 景观绿化设计工作方案是否合理。 |
| 9 | 信息化设计工作方案 | 2 | 2 | 0 | 信息化设计工作方案是否合理。 |
| 10 | 概算与造价控制措施 | 3 | 3 | 0 | 概算与造价控制措施是否合理。 |
| 11 | 项目进度计划安排合理性和保证措施 | 3 | 3 | 0 | 项目进度计划安排合理性和保证措施是否合理。 |
| 12 | 质量保证措施 | 3 | 3 | 0 | 质量保证措施是否合理。 |
| 13 | 对本工程重点、难点分析 | 6 | 6 | 0 | 对本项目的理解以及对本工程重点、难点分析是否准确全面。 |

第二阶段评审：（商务标评标）

（一）第二阶段符合性审查：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 设计周期 | 400日历天 |
| 质量标准 | 设计要求的质量标准：符合国家相关规定标准。 |
| 投标有效期 | 90天 |
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |

（二）商务评审（20分）

一、确定让利范围

本工程让利范围为 8.00%-  12.99%，投标人在让利范围外报价的，其标书视作无效标处理，不进入评标程序。

二、确定评标基准价

C=A×（1—F）

式中C为评标基准价，计算精确到元，角四舍五入。

A为招标人的标底价，价格为 27480000元；

F为下浮值，在上述让利范围内，由招标单位代表在开标时抽出一个下浮值，先抽8～12整数，后抽0～9之小数点后第一位，最后抽0～9之小数点后第二位，三者相加的百分比即为浮动率F。

三、计算得分

（1）投标人的投标报价等于评基准价的，得20分；

（2）投标人投标报价大于评标基准价的；

投标报价得分=20—100%×（投标人投标报价—评标基准价）÷评标基准价×100×2

（3）投标人投标报价小于评标基准价的；

投标报价得分=20-100%×（评标基准价—投标人投标报价）÷评标基准价×100×1

（4）以此求得各投标人商务标得分，得分精确到小数点后2位，第三位四舍五入。

（三）综合得分：综合评分即为资信部分得分+技术部分得分+商务部分得分。评标委员会按综合得分由高到低对投标人名次进行排序。

三、评审标准

1、 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2、 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、 评标委员会按评标办法计算得分，并编制价格比较一览表。

4、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

5、投标文件的澄清和补正

（1） 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2） 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3） 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

四、评标结果

（1）经审核符合招标文件要求，投标人按总得分高低排列名次，得分最高为第一中标候选人。

（2）最高总得分若有两个及以上分值相同，报价低者为第一中标候选人；若分值相同，报价又相同，则抽签决定第一中标候选人，抽签顺序号以开标要素一览表中投标人对应序号为准。。

（3）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同主要协议条款

建设工程设计合同

### 工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

发    包  人 ：

设    计  人 ：

签   订  日  期：

发包人：绍兴市上虞区安澜工程管理有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担                   勘察设计工作，工程地点为绍兴市上虞区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《设计工程设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是（不限于以下标准，引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本）：

（1）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）；

（2）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（3）《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）

（4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；

（5）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（6）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）

（7）《水工建筑物抗震设计规范》（DL5073-2000）；

（8）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（9）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

（10）《建筑结构荷载规程》（GB50009-2012）

（11）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；

（12）《水利水电工程围堰设计导则》（DL/T5087-2013）

（13）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）

（14）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

（15）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（16）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

（17）《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74-2013）；

（18）《水利水电工程围堰设计规范》（SL/645-2013）；

（19）《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)；

（20）《水利水电工程施工测量规范》（DL/T5173-2012）；

（21）《全球定位系统城市测量技术规程》（CJJ/T73-2010）；

（22）《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》(GBT 20257.1-2007)；

（23）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）；

（24）中华人民共和国水利部《堤防工程地质勘察规程》（SL/T188-2005）；

（25）国家现行规范、规程、有关的行业标准等。

注：如有新的规程、规范发行，以新规、程规范为准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在异义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

（1）设计合同（及其补充协议等）

（2）中标通知书

（3）招标文件（招标文件的补充通知及澄清通知等）

（4）投标文件

第四条 本合同项目的名称，规模、投资及设计合同范围为：

项目名称：绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目

项目概况：上虞区海塘安澜工程位于浙江省绍兴市上虞区，区域内一线海塘功能为挡钱塘江河口大潮。钱塘江河口是著名的强潮河口，具强涌潮、强冲淤、强游荡的自然特性，给河口防灾减灾、资源开发利用和保护带来了极大的困难。

上虞区海塘安澜工程海塘总长度为13.524km，其中提标段为世纪新丘北堤，长度10.324km，新建段为世纪新丘北堤港区段，长度3.20km。海塘沿线有1座水闸（新东进闸）需同步提标。根据相关规划本项目估算总投资24.88亿元，防潮标准300年一遇。

世纪新丘北堤长10.324km，现设计防潮标准为100年一遇，现状断面结构型式为复合斜坡式，现状堤顶高程为11.0m，堤顶宽10m。提标后防潮标准为300年一遇，堤顶宽度20.0m。

世纪新丘规划港区段长约3.20km，本次为新建海塘，现状为促淤坝，新建防潮标准为300年一遇，塘顶高程设计为11.0m，堤顶宽度20.0m。

新东进闸现状设计防潮标准为100年，安全鉴定为二类闸。新东进闸提标加固需在三号闸建设完成，能正常投入使用后开工建设。水闸提标后防潮标准为300年一遇。

设计合同范围：主要包括上虞区海塘安澜工程的项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计报告编制、工程勘察、测量（初步设计深度）及相关专题报告编制（水保方案、环境影响报告、社会稳定风险评估报告等），以及协助采购人获得上级主管部门对各阶段咨询文件的审批等工作。

第五条 发包人向设计人提交有关资料、文件及时间：发包人及时提供相关资料。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数及时间

设计人向发包人交付的有关设计文件、份数及时间应满足国家、行业、浙江省、湖州市等有关部门对本项目的相关审批的所有要求，提交的资料至少应满足下列要求。

（但不仅限于以下资料）：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目测量报告及附图》 | 40 | 合同签订后 天内 | 同时提供满足甲方要求的相关电子文档一份（包括不限于 Word 、 CAD、Excle 等，不得以任何理由拒绝提供甲方要求格式的电子文档；需提供可编辑且无限次解密的电子文档。） |
| 2 | 《动态航拍视频、航拍照片》（硬盘） | 3 |  |  |
| 3 | 《绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目勘察报告及附图》 | 40 |  |  |
| 4 | 《绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目初步设计报告及附图》送审稿 | 40 |  |  |
| 5 | 《绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目初步设计报告及附图》报批稿 | 20 | 审查会结束后 天内 |  |
| 6 | 《上虞区海塘安澜工程勘测项建、可研、 设计项目初步设计报告及附图》最终稿 | 10 |  |  |

注：1、表中份数均指最终最成果份数，发包人有权根据实际需要增加或减少在伍份（含）的范围内调整，设计方不得有异议或要求增加费用。在设计方合同执行过程中（如审查会议、方案审查及相关会议等）所要求提供材料均由设计方负责，费用包含在合同价内，发包不再另行列项支付。

2、设计方提供的相关电子文档成果应可编辑且均不得设置密码、操作权限、打开次数等影响正常使用方式。

第七条 费用

7.1签约合同价为          万元。（各单项合同价详见《工程勘测设计费报价汇总表》。）

| 工程勘测设计费报价汇总表 项目名称：绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价（万元） | 备注 |
| 一 | 工程勘测 |  |  |
| 1.1 | 工程测量（初设深度） |  |  |
| 1.2 | 工程勘察（初设深度） |  |  |
| 二 | 前期咨询设计 |  |  |
| 2.1 | 项目建议书编制 |  |  |
| 2.2 | 可行性研究报告编制 |  |  |
| 2.3 | 初步设计 |  |  |
| 三 | 专题报告 |  |  |
| 3.1 | 概念性方案 |  |  |
| 3.2 | 水保方案编制专题 |  |  |
| 3.3 | 环境影响评价报告编制专题 |  |  |
| 3.4 | 社会稳定风险分析评估专题 |  |  |
| 3.5 | 土地预审、报批及规划选址专题 |  |  |
| 3.6 | 数字化专题 |  |  |
| 3.7 | 水动力及滩槽变化特性研究专题 |  |  |
| 3.8 | 塘脚不利冲刷深度研究专题 |  |  |
| 3.9 | 塘脚防护方案及效果研究专题 |  |  |
| 3.10 | 断面越浪量及护面稳定性试验 |  |  |
| 3.11 | 潮景融合研究专题 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

7.2上述费用为投标报价包括设计人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用、拟获得的利润、保险、税金、风险等，包括满足规程规范要求和通过审查审批要求的一切费用（包括但不限于会务费、场租费等），是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。合同结算方式如下：

（1）本工程前期咨询设计费采用可调总价合同，实际结算价根据各阶段批复的投资估（概）算结合附件约定的计算方式及投标折扣率（注：投标折扣率为单项投标报价于附件单项标准计算费用的比值）确定最终各阶段的咨询或设计费。注：若遇项目实施模式调整，未涉及实施的内容按投标报价中报价相应扣除。

（2） 工程地质勘察费、测量费采用单价合同，其中工程地质勘察费明细表中所列的工程地质勘察费用为估算费用，最终结算时，单价按“工程勘察费报价明细表”中的相对应的 调整系数、困难类别、基价和优惠率计算，工程量按照实际完成的合格工程量计算。工程勘察费的新增单价根据国家计委、建设部计价格[2002]10号颁发的《工程勘 察设计收费标准》中的通用勘察收费标准所示的计费规定的基价和“工程勘察费报价 明细表”中相对的调整系数、困难类别、优惠率计算。

（3）	专题报告费采用固定总价合同，在合同实施过程中不予调整。如投标人不承担该专题，则取消该专题费用。

（4）	合同结算价=工程前期咨询设计费结算价+工程地质勘察费、测量费结算价+专题报告结算费

第八条 支付方式

8.1 本合同的支付方式为：

（1）项建批复后支付项目建议书编制费的80%，余款待可研批复后结清；

（2）可行性研究报告批复后，支付可行性研究报告编制费用的80%，余款待初步设计批复后结清；

（3）初步设计审查后支付初步设计报告编制费的60%,初步设计批复以后支付到初步设计报告编制费的90%并同时退还履约保证金，剩余10%余款在项目完工验收后支付；

（4）地勘及测量工作：可研批复后支付至工程勘测合同暂定价的60%，初步设计批复后对工作量进行结算并支付至结算价款的90%,剩余10%在项目完工验收后一次性付清；

（5）各专题经审查或批复后，支付至相应专题费用的80%，余款待初步设计批复后结清。

（4）全部标段工程完工验收合格后付清余款。

8.2 履约保证金

履约担保形式：电汇、汇票或工程保函。

履约担保金额:合同价格的2%。

履约担保提交时间:中标人在接到中标通知书后的30日内须向招标人提交履约担保，履约担保有效期与服务期一致。

履约担保的退回时间：初步设计批复后退还。

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件影响设计人编制的，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

9.1.2发包人新增委托设计规模和范围，增加设计工作量，双方可另行协商签订补充协议，其余情形均不给予补偿。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人根据设计人已进行的实际工作量，经双方协商后，支付相应费用。

9.1.4发包人必须按合同规定支付预付款，收到预付款作为设计人设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费， 并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额最高为损失部分设计费的一倍。

9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二，罚款最高不超过签约合同价的 1%。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

9.2.6除不可抗力外，设计人不得撤换投标文件所列的项目负责人，若确需更换项目负责人，须经发包人同意，并视情况予以处罚，设计人应更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具备的资格和业绩条件。

上述违约金在合同款支付过程中直接扣除。

9.2.7其他：

（1）合同分包

1、本项目除下列部分外其它部分均不允许分包（若设计人不具备相应资质条件， 应由设计人负责将相应部分分包给具有相应资质的单位实施；设计人若实行分包的， 均应由设计人承担所有责任。）：

2、设计人若对允许分包部分进行分包的，须事先将分包事项、相应的资质规定或有关规定、分包依据、拟分包单位的情况、拟分包事项的设计期限、拟分包单位拟派的项目负责人等有关情况书面报送发包人，经发包人同意后方可分包；未经发包人同意的，不得擅自分包。

（1）设计人应由承诺的项目管理组完成本合同设计工作，设计人应确保其委派的关键或主要岗位负责人在本合同期间持续稳定地在该项目管理组工作。

（2）设计人对所承担设计的建设项目要协助发包人获得上级主管部门对各阶段报告和施工图设计文件的批准。应配合进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算编制，参加工程质量评定及工程竣工验收。设计人应按发包人要求及时派设计人员到施工现场服务，现场服务的费用已包含在本合同设计费内。

（3）合同约定的成果文件经主管部门审查后的必要修改，由设计人负责，但设计人不能因此而改变合同进度、提出经费追加要求。

（4）设计人应妥善保管发包人提供的技术资料，未经发包人的同意，不得擅自向第三方扩散、转让。

（5）设计人应按发包人的要求向发包人提交工作报告。工作报告包括工作周报、工作月报及专题工作报告。

（6）设计人应自行负责在工作中与政府及有关部门的协调，并自行承担相关的费用。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件修改、复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由上虞区仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

（1）设计人员驻场服务设计人在实施本项目合同时，应按发包人要求指派2名及以上（其中1名为驻场服务负责人）驻地服务人员长驻项目现场（考勤每月不少于 22 天）开展相关工作，并配合发包人做好与本项目有关的相关工作。若每缺勤一天，处以3000元/人/天的违约金，在合同结算款项中予以扣除。考勤起始时间以发包人发函通知时间为准，并明确驻场服务人员名册。

（2）发包人将根据项目进度情况要求设计人派驻相应的设代人员和地质服务人员驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应根据发包要求及时派驻相关人员驻守工地。

设计人为上述（1）、（2）两项派驻的人员均由设计人自行解决食宿、办公、生活、赴现场办公交通等问题（办公场所应在发包人指定区域内），所有费用均由设计人包含在设计费内，发包人不再另行支付。

12.1设计人为本合同项目提供的服务至竣工验收通过后为止。

12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.3发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6本合同双方签字盖章即生效，一式   份，发包人   份，设计人   份。

12.7双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9其他：

（1）工作成果的审查

1）对于项目工作过程中获得的任何初步工作成果，发包人应及时予以审查，并将发现的缺陷和需修改的地方通知设计人。设计人应按发包人的要求及时纠正和修改初步工作成果。

2）对于设计人交付的各阶段设计的工作成果，发包人应及时组织会议对此进行审查。同时发包人应及时向相关主管部门申报并完成审批。

3）设计人应积极配合发包人对其工作成果进行审查。审查会议后，发包人应将审查结果通知设计人，告知其工作成果是否已通过验收或工作成果仍需修改或仍存在缺陷。收到通知之后，设计人应及时按发包人的要求（若有）对工作成果做出补救和修改。

4）尽管有上述规定，但发包人验收和使用最终工作成果这一事实本身并不因此而降低本合同中对设计人工作成果质量和标准的要求，或解除设计人必须提供合格的工作成果的责任。

（2）工作成果的验收

1）若设计人已完成项目工作，并且发包人提出的审查修改意见也已落实，其交付给发包人的全部工作成果在各方面均无缺陷、无疏漏，则发包人将接受设计人的工作成果。

2）初步设计报告和施工图设计文件应取得政府相关主管部门的批准。设计人应按政府相关主管部门审批的意见修改报告，并使报告取得政府主管部门的批准。

（3）设计项目负责人

本项目设计项目负责人为       。

12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发 包 人 名 称 ：（ 盖 章 ）                          设 计 人 名 称 ：（ 盖 章 ）

法 定 代 表 人 ：（ 签 字 ）                          法 定 代 表 人 ：（ 签 字 ）

或委托代理人：（签字）                             或委托代理人：（签字）

住 所 ：                                     住 所 ：

邮 政 编 码 ：                                     邮 政 编 码 ：

电 话 ：                                     电 话 ：

开 户 银 行 ：                                     开 户 银 行 ：

银 行 帐 号 ：                                     银 行 帐 号 ：

合同签订日期：         年      月      日

附件一：

# 一、工作内容及费用测算表

| 序号 | 工作内容 | 计算费用 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘测 | 407.71 |
| 1.1 | 工程测量（初设深度） | 50.91 |
| 1.2 | 工程勘察（初设深度） | 356.80 |
| 2 | 前期咨询设计 | 2436.40 |
| 2.1 | 项目建议书编制 | 258.2 |
|  | 可行性研究报告编制 | 342.2 |
|  | 初步设计 | 1836 |
| 3 | 专题 | 590.89 |
| 3.1 | 概念性方案专题 | 30 |
| 3.2 | 水保方案编制专题 | 50 |
| 3.3 | 环境影响评价报告编制专题 | 68.49 |
| 3.4 | 社会稳定风险分析评估专题 | 25 |
| 3.5 | 土地预审、报批及规划选址专题 | 90 |
| 3.6 | 数字化专题 | 62.4 |
| 3.7 | 水动力及滩槽变化特性研究专题 | 25 |
| 3.8 | 塘脚不利冲刷深度研究专题 | 75 |
| 3.9 | 塘脚防护方案及效果研究专题 | 60 |
| 3.10 | 断面越浪量及护面稳定性试验 | 45 |
| 3.11 | 潮景融合研究专题 | 60 |
| 合计 | 3435 |

附件二：

测量费用估算表

| 项目名称 | 困难 类别 | 单位 | 工作量 | 单价 | 计价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五等GPS起始边测量 | 简单 | 条 | 2 | 1096 | 2192 |  |
| 五等GPS测量 | 简单 | 点 | 30 | 2821 | 84630 |  |
| 1：500地形测量 （岸上） | 简单 | 平方 公里 | 2.55 | 50074.5 | 127690 |  |
| 1：500地形测量 （水下） | 简单 | 平方 公里 | 0.85 | 133530 | 113501 |  |
| 1：500断面测量 | 简单 | 公里 | 17.0 | 2565.75 | 43618 |  |
| 小 计 | 371631 |  |
| 技术工作费22% |  | 项 |  |  | 81759 |  |
| 作业准备费15% |  | 项 |  |  | 55745 |  |
| 小 计 | 137504 |  |
| 合 计 | 509135 |  |

附件三：

勘察费用估算表

| 序号 | 收费标准 （2002） | 收费项目 | 深度 | 类别 | 单位 | 工作量 | 调整 系数 | 基价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表3.2-2 | 堤线地质测绘 | 1:1000 | 简单 | km2 | 6 | 1 | 5355 | 32130 |
| 2 | 表3.3-2 | 钻 探 | 陆上钻孔50只，总进尺1675m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 180 | 1.8 | 46 | 14904 |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 80 | 1.8 | 71 | 10224 |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 240 | 1.8 | 301 | 130032 |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 350 | 1.8 | 58 | 36540 |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 100 | 1.8 | 89 | 16020 |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 50 | 1.8 | 377 | 33930 |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅰ |  | 440 | 1.8 | 69 | 54648 |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅰ |  | 200 | 1.8 | 82 | 29520 |
|  |  |  |  | 40-50m | Ⅰ |  | 35 | 1.8 | 98 | 6174 |
|  | 表3.3-3 |  | 取土样 | ≤30m | 件 | 480 | 1.3 | 65 | 40560 |
|  |  |  |  | ＞30m |  | 100 | 1.3 | 95 | 12350 |
|  | 表3.3-2 |  | 海上钻孔12只，总进尺480m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 60 | 3.8 | 46 | 10488 |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 60 | 3.8 | 301 | 68628 |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 120 | 3.8 | 58 | 26448 |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅰ |  | 120 | 3.8 | 69 | 31464 |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅰ |  | 120 | 3.8 | 82 | 37392 |
|  | 表3.3-3 |  | 取土样 | ≤30m | 件 | 110 | 3.3 | 65 | 23595 |
|  |  |  |  | ＞30m |  | 45 | 3.3 | 95 | 14108 |
| 3 | 表3.3-2 | 陆上十字板剪切试验开孔钻孔12只，总进尺155m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 5 | 1.8 | 46 | 414 |
|  |  |  |  | Ⅴ |  | 115 | 1.8 | 301 | 62307 |
|  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 15 | 1.8 | 58 | 1566 |
|  |  |  |  | Ⅴ |  | 20 | 1.8 | 377 | 13572 |
|  | 表3.3-4 | 十字板剪切试验 | 0-10m | 点 | 175 | 1.3 | 206 | 46865 |
|  |  |  | 10-20m |  | 275 | 1.3 | 227 | 81153 |
|  |  |  | 20-30m |  | 240 | 1.3 | 247 | 77064 |
|  |  |  | ＞30m |  | 45 | 1.3 | 309 | 18077 |
| 4 | 表3.3-2 | 海上十字板剪切试验开孔钻孔10只，总进尺80m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 5 | 3.8 | 46 | 874 |
|  |  |  |  | Ⅴ |  | 75 | 3.8 | 301 | 85785 |
|  | 表3.3-4 | 十字板剪切试验 | 0-10m | 点 | 30 | 3.3 | 206 | 20394 |
|  |  |  | 10-20m |  | 105 | 3.3 | 227 | 78656 |
|  |  |  | 20-30m |  | 100 | 3.3 | 247 | 81510 |
|  |  |  | ＞30m |  | 45 | 3.3 | 309 | 45887 |
| 5 | 表8.2-1 | 土工试验 | 含水率 | 项 | 735 | 1 | 8 | 5880 |
|  |  |  | 密度 |  | 735 | 1 | 8 | 5880 |
|  |  |  | 比重 |  | 735 | 1 | 19 | 13965 |
|  |  |  | 液限 |  | 600 | 1 | 15 | 9000 |
|  |  |  | 塑限 |  | 600 | 1 | 30 | 18000 |
|  |  |  | 压缩 |  | 735 | 1 | 64 | 47040 |
|  |  |  | 固结系数 |  | 520 | 1 | 264 | 137280 |
|  |  |  | 颗分 |  | 150 | 1 | 49 | 7350 |
|  |  |  | 渗透 |  | 200 | 1 | 55 | 11000 |
|  |  |  | 快剪 | 组 | 360 | 1 | 49 | 17640 |
|  |  |  | 固快 |  | 360 | 1 | 71 | 25560 |
| 6 | 市场价 | 水质分析 | 水质分析 | 组 | 3 | 1 | 400 | 1200 |
|  | 表3.3-3 |  | 取水样 | 件 | 6 | 1 | 40 | 240 |
| 7 | 表2.6-1 | 勘探点测量 | 台班 | 8 | 1 | 1000 | 8000 |
| 8 | 表3.1-1 | 岩土工程勘察技术工作费 | 元 | 1551312 | 100% | 1 | 1551312 |
| 9 | 10.1.6 | 勘察作业准备费 | 元 | 3102623 | 15% | 1 | 465393 |
| 小 计 | 3568016 |

附件四：

## 1咨询、设计费用估算

工程总投资估算24.88亿，其中建安费用暂按20亿考虑。

#### 1.1咨询费用

依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》第54页，项目建议书、可行性研究编制费按相应阶段工程勘察费的35%-50%计取，本次取40%。

前期勘察费=前期勘察费收费基价×专业调整系数×综合调整系数

其中专业调整系数为0.8，综合调整系数取0.85（取均值）。

表1.1 水利水电工程前期工作工程勘察收费基价表

(金额单位：万元)

| 序号 | 建安投资值 (计费额) | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 100000 | 1215.10 |
| 12 | 200000 | 2207.50 |
| 13 | 400000 | 4002.60 |

前期勘察费收费基价＝2207.5万元

前期勘察费=2207.5×0.8×0.85=1501.1万元

项目建议书、可行性研究编制费＝1501.1×40%＝600.4万元

其中：

项目建议书编制费＝600.4×43%＝258.2万元

可行性研究报告编制费＝600.4×57%＝342.2万元

#### 1.2设计费用

依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》，工程设计费=设计费收费基价×专业调整系数×综合调整系数

其中专业调整系数为0.75（P56页表4-14：参考河道治理工程堤防系数0.7，建构筑物1.05，结合本工程特点及投资专业调整系数定为0.75），综合调整系数取1.0（取均值）。

表1.2 水利水电工程勘察费、设计费收费基价表

(金额单位：万元)

| 序号 | 建安投资值(计费额) | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 100000 | 2393.40 |
| 13 | 200000 | 4450.80 |
| 14 | 400000 | 8276.70 |

设计费收费基价=4450.80万元

工程设计费=4450.80×0.75×1.0=3338.1万元

依据《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）释义》续表5.2-1，河道堤防工程初步设计、招标设计、施工图设计各阶段工作量占比为55%、10%及35%。

初步设计阶段具体设计费用如下：

初步设计费=3338.1×55%=1836万元

# 第五章  发包人要求

### 一、设计任务书

一、项目概况

上虞区海塘安澜工程位于浙江省绍兴市上虞区，区域内一线海塘功能为挡钱塘江河口大潮。钱塘江河口是著名的强潮河口，具强涌潮、强冲淤、强游荡的自然特性，给河口防灾减灾、资源开发利用和保护带来了极大的困难。

上虞区海塘安澜工程海塘总长度为13.524km，其中提标段为世纪新丘北堤，长度10.324km，新建段为世纪新丘北堤港区段，长度3.20km。海塘沿线有1座水闸（新东进闸）需同步提标。根据相关规划本项目估算总投资24.88亿元，防潮标准300年一遇。

世纪新丘北堤长10.324km，现设计防潮标准为100年一遇，现状断面结构型式为复合斜坡式，现状堤顶高程为11.0m，堤顶宽10m。提标后防潮标准为300年一遇，堤顶宽度20.0m。

世纪新丘规划港区段长约3.20km，本次为新建海塘，现状为促淤坝，新建防潮标准为300年一遇，塘顶高程设计为11.0m，堤顶宽度20.0m。

新东进闸现状设计防潮标准为100年，安全鉴定为二类闸。新东进闸提标加固需在三号闸建设完成，能正常投入使用后开工建设。水闸提标后防潮标准为300年一遇。

二、设计内容：

设计内容主要包括工程的项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计报告编制、工程勘察、测量（初步设计深度）及相关专题报告编制，以及协助采购人获得上级主管部门对各阶段咨询文件的审批等工作。

三、设计依据和规范标准

1、工程勘测要求（包括但不限于）

1）勘察必须符合国家有关规范要求。

2）在各阶段需根据工程实际需要提出勘察的范围和技术要求。

3）制定详细可行的勘测纲要、方案和实施计划，交给业主方审查。方案要在充分分析本工程特点基础上提出，有针对性和适用性。方案要给出测绘、勘探、取样、试验、测试、检验、监测等勘察作业和勘察布孔情况等。勘测方案应在满足功能要求的情况下尽量减小工作量。业主方的审查及意见并不能解除受托方的任何责任。

4）勘测工作必须确保不能与当地各有关方面发生各种摩擦，并确保按期完成。

5）受托方投入勘测的所有设备情况，都必须在方案书中说明，如设备种类、规格、数量、新旧程度、是否自有设备等。

6）受托方需根据委托方的需要，提交满足要求的测量和勘测报告，报告的深度和质量需达到国家规定的基本深度规定，以及咨询要求。报告至少要求包括工程沿线等工程地质条件，了解岩土层的类型、分布及其物理力学性质，特别是软土层的强度、变形性质和固结性质；地下水环境影响评价专题所需的必要勘测手段均需满足编制要求。

7）受托方对其提交成果的准确性负责，如因成果不准确导致工程质量问题或损失，需承担相应的赔偿责任。

2、勘测安全文明要求

1）勘测安全文明目标：“文明施工、安全零事故”。

2）勘测现场安全管理依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《浙江省安全生产条例》等有关安全生产的法律、法规、条例执行。

3）勘测过程中需严格执行国家、省、市相关安全文明施工规章制度，受托方必须建全安全管理体系及应急预案。

4）钻探孔施工完成后及时清除碴土，现场清洗干净，并及时做好恢复工作。碴土或泥浆严禁倒入下水道或管线井，若出现上述情况加倍处罚。

5）看班棚必须按标准统一搭建在指定位置，严禁放在围栏内。

6）开孔挖好的坑在终孔填埋前，需有专人进行巡视，机动车道上勘探孔路面恢复前需进行有效保护(如用铁板盖上)。

7）委托方只提供目前现有的资料，但不保证这些资料的完整性和准确性，测量勘测单位需自行确认并避开管线，特别是定向钻施工的管线。

3、工程咨询设计

3.1基本要求

①项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告要完整，内容、深度要符合国家和水利工程的规定，包括专篇的需求和编制，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

②各技术文件编制前，应进行必要的调查研究，弄清与工程咨询有关的边界条件和基本要求，收集必要的基本资料，进行认真分析。

③基本资料：如地震烈度、社会资料、水文资料、气象资料、地形资料、水文地质资料、施工条件等达到相应深度要求所必须的资料，委托方都必须自行调研清楚，并体现在技术文件中。

④依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，以及受托方拥有的有关的科研、试验成果等。同时列出开展咨询所依据的文件。

⑤提出拟采用的新结构、新设备、新工艺、新材料的设想和要进行的专项科研试验课题(如有)。

⑥服从委托方的工程进度总体安排，确保工程各技术报告的编制进度和质量。

3.2项目建议书主要内容和要求

项目建议书工作根据国民经济和社会发展规划与地区经济发展规划的总要求，在经批准（审查）的江河流域（区域）综合利用规划或专业规划的基础上提出开发目标和任务，对项目的建设条件进行调查和必要的勘测工作，并在对资金筹措进行分析后，择优选定建设项目和项目的建设规模、地点和建设时间，初步论证工程项目建设的必要性，初步分析项目建设的可行性和合理性。

3.3可研报告主要内容和要求

可行性研究报告文件要完整，内容、深度要符合国家和水利工程的规定，包括必须的专篇的需求和编制，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。其主要内容和深度应符合下列要求：

1）论证工程建设的必要性，确定工程的任务及综合利用工程各项任务的主次顺序。

2）确定主要水文参数和成果

3）查明影响方案比选的主要工程地质条件，基本查明主要建筑物的工程地质条件。评价存在的主要工程地质问题，对天然建筑材料进行详查。

4）确定主要工程规模和工程总体布局。

5）选定工程建设场址（闸址、站址和线路）等。

6）确定工程等级及设计标准，基本选定工程总体布置及其他主要建筑物的型式。

7）基本选定机电和金属结构及其他主要机电设备的型式和布置。

8）初步确定消防设计方案和主要设施。

9）选定对外交通运输方案、料场、施工导流方式及导流建筑物的布置，基本选定主体工程主要施工方法和施工总布置，提出控制性工期和分期实施意见，基本确定施工总工期。

10）确定工程建设征地的范围，查明淹没实物，基本确定移民安置规划，估算移民征地补偿投资。

11）对主要环境要素进行环境影响预测评价，确定环境保护对策措施，估算环境保护投资。

12）对主体工程设计进行水土保持评价，确定水土流失防治责任范围、水土保持措施、水土保持监测方案，估算水土保持投资。

13）初步确定劳动安全与工业卫生的设计方案，基本确定主要措施。

14）明确工程的能源消耗种类和数量、能源消耗指标、设计原则，基本确定节能措施。

15）确定管理单位类别及性质、机构设置方案、管理范围和保护范围等。

16）编制投资估算。

17）分析工程效益、费用和贷款能力，提出资金筹措方案。

3.4初步设计报告主要内容及要求

1）说明工程任务及具体要求，复核工程规模，确定运行原则，明确运行方式；

2）复核并确定水文成果；

3）查明建筑物工程地质条件，提出相应的评价和结论；

4）复核工程的等级和设计标准，确定工程总体布置、主要建筑物的轴线、线路、结构型式和布置、控制尺寸、高程和工程数量；

5）选定机电、金属结构的设备和布置；

6）提出消防设计方案和主要设施；

7）劳动安全卫生与评价；

8）确定导流建筑物的结构设计、主体工程施工方式和方法、施工总布置及总工期；

9）复核水库淹没、工程征占地的范围，复核实物指标，确定安置规划，编制投资概算；

10）确定各项环保措施设计方案，编制环保投资概算；

11）水土保持措施；

12）提出工程管理设计；

13）编制工程设计概算；

14）复核经济评价指标；

15）社会评价。

4、各专题工作主要内容及要求

①受托方必须充分了解各专题审批的前置条件、相互关系、市场服务中介以及各专题审批可能面临的制约因素等情况，并预留足够时间，满足委托方对各专题报批节点的要求，顺利取得相关审批单位同意的批复意见或证明或备案文件等。

②受托方必须配合委托方按计划进行各专题报告审查、报批工作，进行必要的汇报解释，以及根据专家审查意见、审批单位对专题报告进行修改补充完善，直至满足工程建设和审批工作需要，并得到审批部门的批准通过。

5、勘测咨询技术标准与规范

本工程的勘测设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利部关于工程勘测咨询方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于水利工程勘测咨询方面的文件、规定。

勘测设计单位在工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

在实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行勘测咨询。

编制依据主要为国家和行业主管部门颁布的现行技术规程、规范、标准和技术条例，包括（但不限于）：

1)《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

2)《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL 618-2013）

3)《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL 619-2013）

4)《防洪标准》（GB50201-2014）

5)《水利技术标准编写规定》（SL1-2002）

6)《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017）

7)《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）

8)《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008）

9)《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）

10)《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL 74-2013）

11)《水工金属机构防腐蚀规范》（SL 105-2007）

12) 《海堤工程设计规范》（GBT51015-2014）、《海堤工程设计规范》(SL435-2008)

13)《水闸设计规范》(SL 265-2016)

14)《河道整治设计规范》(GB50707—2011)

15)《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)

16)《城市防洪设计规范》（GB/T50805-2012）

17)《灌溉与排水设计规范》（GB50288-2018））；

18)《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL 328-2005）

19)《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

20）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

21)《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

22)《水工建筑物抗震设计规范》（GB51247-2018）；

23)《河道生态建设技术规范》（DB33/1038-2007）；

24)《浙江省河道建设标准》（DB33/T614-2006）；

25)《浙江省河道管理条例》（2011年9月30号）；

26)《风景园林工程设计文件编制深度规定》。

27)《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）

⑺未尽事宜按有关规定执行。

# 第六章  投标文件格式（商务）

（项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标）

投标人 ：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

## 目    录

一、投标函及报价汇总表

二、法定代表人身份证明

## 一、投标函

（招标人名称：）

我方已全面阅读和研究了贵方                      项目的招标文件和招标补充文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解了本次招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本次投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的本招标项目中的方案设计进行投标，我方针对该项目的投标报价人民币（大写）          元，小写         元；项目设计负责人为        ；设计周期为     日历天，投标有效期90天，并提交招标文件要求的全套投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标承诺的设计工期完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

| 工程勘测设计费报价汇总表 项目名称：绍兴市上虞区海塘安澜工程勘测设计项目 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单项限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| 一 | 工程勘测 |  |  |  |
| 1.1 | 工程测量（初设深度） |  |  |  |
| 1.2 | 工程勘察（初设深度） |  |  |  |
| 二 | 前期咨询设计 |  |  |  |
| 2.1 | 项目建议书编制 |  |  |  |
| 2.2 | 可行性研究报告编制 |  |  |  |
| 2.3 | 初步设计 |  |  |  |
| 三 | 专题报告 |  |  |  |
| 3.1 | 概念性方案 |  |  |  |
| 3.2 | 水保方案编制专题 |  |  |  |
| 3.3 | 环境影响评价报告编制专题 |  |  |  |
| 3.4 | 社会稳定风险分析评估专题 |  |  |  |
| 3.5 | 土地预审、报批及规划选址专题 |  |  |  |
| 3.6 | 数字化专题 |  |  |  |
| 3.7 | 水动力及滩槽变化特性研究专题 |  |  |  |
| 3.8 | 塘脚不利冲刷深度研究专题 |  |  |  |
| 3.9 | 塘脚防护方案及效果研究专题 |  |  |  |
| 3.10 | 断面越浪量及护面稳定性试验 |  |  |  |
| 3.11 | 潮景融合研究专题 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

投标人：                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年         月         日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

# 第七章  投标文件格式（技术）

（项目名称）招标

投  标  文  件

（资信技术标）

投标人 ：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

目    录

一、资格审查资料；

二、法定代表人授权委托书；

三、拟投入本项目班子人员汇总表；

四、投标人近年来承担过类似工程设计情况表；

五、设计及实施方案（格式自拟）；

六、承诺书

七、其他资料；

一、资格审查资料

## （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、企业进浙备案证明（省外企业）等扫描件。

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：本表后应附项目负责人职称证书、注册执业资格证书（若有）、社保缴费证明材料、身份证等证件的扫描件；

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                            。

授权委托人手机号码：__________________________________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年       月       日

三、拟投入本项目班子人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

注：本表后应附上述人员相关资格、职称等证件的扫描件；

投标人：                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年         月         日

四、投标人近年来完成过类似工程设计情况表

投标人2018年1月1日以来完成过类似工程设计情况表

| 建 设 单 位 |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 主要设计人员情况 |  |
| 获奖情况 |  |
| …… |  |

注：

1、每个项目填一张此表。

2、投标人需随此表附上①合同及中标通知书，②初设批复文件（工程建设规模、工程建设任务以初设批复文件为准），①②须同时具备。注：若证明材料中未能体现工程特征、规模的，须出具项目业主单位提供的详实的情况说明 (并加盖项目业主单位公章) ，否则业绩不予认同。

投标人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年         月         日

## 五、设计及实施方案（格式自拟）

六、承诺书

现承诺截止投标日前三年内，本公司及公司法人代表、本工程项目负责人无行贿犯罪记录。若查证具有行贿犯罪行为的（以司法机关的相关认定书为准），愿意承担一切责任。

## 投标单位（盖章）：

年   月  日

# 第八章  项目招标控制价及最高限价计算表

附件一：

# 一、工作内容及费用测算表

| 序号 | 工作内容 | 计算费用 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘测 | 407.71 |
| 1.1 | 工程测量（初设深度） | 50.91 |
| 1.2 | 工程勘察（初设深度） | 356.80 |
| 2 | 前期咨询设计 | 2436.40 |
| 2.1 | 项目建议书编制 | 258.2 |
|  | 可行性研究报告编制 | 342.2 |
|  | 初步设计 | 1836 |
| 3 | 专题 | 590.89 |
| 3.1 | 概念性方案专题 | 30 |
| 3.2 | 水保方案编制专题 | 50 |
| 3.3 | 环境影响评价报告编制专题 | 68.49 |
| 3.4 | 社会稳定风险分析评估专题 | 25 |
| 3.5 | 土地预审、报批及规划选址专题 | 90 |
| 3.6 | 数字化专题 | 62.4 |
| 3.7 | 水动力及滩槽变化特性研究专题 | 25 |
| 3.8 | 塘脚不利冲刷深度研究专题 | 75 |
| 3.9 | 塘脚防护方案及效果研究专题 | 60 |
| 3.10 | 断面越浪量及护面稳定性试验 | 45 |
| 3.11 | 潮景融合研究专题 | 60 |
| 合计 | 3435 |

注：本项目招标控制价为3435万元。最高限价即为招标控制价的80%，即2748万元。

附件二：

测量费用估算表

| 项目名称 | 困难 类别 | 单位 | 工作量 | 单价 | 计价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五等GPS起始边测量 | 简单 | 条 | 2 | 1096 | 2192 |  |
| 五等GPS测量 | 简单 | 点 | 30 | 2821 | 84630 |  |
| 1：500地形测量 （岸上） | 简单 | 平方 公里 | 2.55 | 50074.5 | 127690 |  |
| 1：500地形测量 （水下） | 简单 | 平方 公里 | 0.85 | 133530 | 113501 |  |
| 1：500断面测量 | 简单 | 公里 | 17.0 | 2565.75 | 43618 |  |
| 小 计 | 371631 |  |
| 技术工作费22% |  | 项 |  |  | 81759 |  |
| 作业准备费15% |  | 项 |  |  | 55745 |  |
| 小 计 | 137504 |  |
| 合 计 | 509135 |  |

附件三：

勘察费用估算表

| 序号 | 收费标准 （2002） | 收费项目 | 深度 | 类别 | 单位 | 工作量 | 调整 系数 | 基价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表3.2-2 | 堤线地质测绘 | 1:1000 | 简单 | km2 | 6 | 1 | 5355 | 32130 |
| 2 | 表3.3-2 | 钻 探 | 陆上钻孔50只，总进尺1675m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 180 | 1.8 | 46 | 14904 |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 80 | 1.8 | 71 | 10224 |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 240 | 1.8 | 301 | 130032 |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 350 | 1.8 | 58 | 36540 |
|  |  |  |  |  | Ⅱ |  | 100 | 1.8 | 89 | 16020 |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 50 | 1.8 | 377 | 33930 |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅰ |  | 440 | 1.8 | 69 | 54648 |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅰ |  | 200 | 1.8 | 82 | 29520 |
|  |  |  |  | 40-50m | Ⅰ |  | 35 | 1.8 | 98 | 6174 |
|  | 表3.3-3 |  | 取土样 | ≤30m | 件 | 480 | 1.3 | 65 | 40560 |
|  |  |  |  | ＞30m |  | 100 | 1.3 | 95 | 12350 |
|  | 表3.3-2 |  | 海上钻孔12只，总进尺480m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 60 | 3.8 | 46 | 10488 |
|  |  |  |  |  | Ⅴ |  | 60 | 3.8 | 301 | 68628 |
|  |  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 120 | 3.8 | 58 | 26448 |
|  |  |  |  | 20-30m | Ⅰ |  | 120 | 3.8 | 69 | 31464 |
|  |  |  |  | 30-40m | Ⅰ |  | 120 | 3.8 | 82 | 37392 |
|  | 表3.3-3 |  | 取土样 | ≤30m | 件 | 110 | 3.3 | 65 | 23595 |
|  |  |  |  | ＞30m |  | 45 | 3.3 | 95 | 14108 |
| 3 | 表3.3-2 | 陆上十字板剪切试验开孔钻孔12只，总进尺155m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 5 | 1.8 | 46 | 414 |
|  |  |  |  | Ⅴ |  | 115 | 1.8 | 301 | 62307 |
|  |  |  | 10-20m | Ⅰ |  | 15 | 1.8 | 58 | 1566 |
|  |  |  |  | Ⅴ |  | 20 | 1.8 | 377 | 13572 |
|  | 表3.3-4 | 十字板剪切试验 | 0-10m | 点 | 175 | 1.3 | 206 | 46865 |
|  |  |  | 10-20m |  | 275 | 1.3 | 227 | 81153 |
|  |  |  | 20-30m |  | 240 | 1.3 | 247 | 77064 |
|  |  |  | ＞30m |  | 45 | 1.3 | 309 | 18077 |
| 4 | 表3.3-2 | 海上十字板剪切试验开孔钻孔10只，总进尺80m。 | 0-10m | Ⅰ | m | 5 | 3.8 | 46 | 874 |
|  |  |  |  | Ⅴ |  | 75 | 3.8 | 301 | 85785 |
|  | 表3.3-4 | 十字板剪切试验 | 0-10m | 点 | 30 | 3.3 | 206 | 20394 |
|  |  |  | 10-20m |  | 105 | 3.3 | 227 | 78656 |
|  |  |  | 20-30m |  | 100 | 3.3 | 247 | 81510 |
|  |  |  | ＞30m |  | 45 | 3.3 | 309 | 45887 |
| 5 | 表8.2-1 | 土工试验 | 含水率 | 项 | 735 | 1 | 8 | 5880 |
|  |  |  | 密度 |  | 735 | 1 | 8 | 5880 |
|  |  |  | 比重 |  | 735 | 1 | 19 | 13965 |
|  |  |  | 液限 |  | 600 | 1 | 15 | 9000 |
|  |  |  | 塑限 |  | 600 | 1 | 30 | 18000 |
|  |  |  | 压缩 |  | 735 | 1 | 64 | 47040 |
|  |  |  | 固结系数 |  | 520 | 1 | 264 | 137280 |
|  |  |  | 颗分 |  | 150 | 1 | 49 | 7350 |
|  |  |  | 渗透 |  | 200 | 1 | 55 | 11000 |
|  |  |  | 快剪 | 组 | 360 | 1 | 49 | 17640 |
|  |  |  | 固快 |  | 360 | 1 | 71 | 25560 |
| 6 | 市场价 | 水质分析 | 水质分析 | 组 | 3 | 1 | 400 | 1200 |
|  | 表3.3-3 |  | 取水样 | 件 | 6 | 1 | 40 | 240 |
| 7 | 表2.6-1 | 勘探点测量 | 台班 | 8 | 1 | 1000 | 8000 |
| 8 | 表3.1-1 | 岩土工程勘察技术工作费 | 元 | 1551312 | 100% | 1 | 1551312 |
| 9 | 10.1.6 | 勘察作业准备费 | 元 | 3102623 | 15% | 1 | 465393 |
| 小 计 | 3568016 |

附件四：

## 1咨询、设计费用估算

工程总投资估算24.88亿，其中建安费用暂按20亿考虑。

#### 1.1咨询费用

依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》第54页，项目建议书、可行性研究编制费按相应阶段工程勘察费的35%-50%计取，本次取40%。

前期勘察费=前期勘察费收费基价×专业调整系数×综合调整系数

其中专业调整系数为0.8，综合调整系数取0.85（取均值）。

表1.1 水利水电工程前期工作工程勘察收费基价表

(金额单位：万元)

| 序号 | 建安投资值 (计费额) | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 100000 | 1215.10 |
| 12 | 200000 | 2207.50 |
| 13 | 400000 | 4002.60 |

前期勘察费收费基价＝2207.5万元

前期勘察费=2207.5×0.8×0.85=1501.1万元

项目建议书、可行性研究编制费＝1501.1×40%＝600.4万元

其中：

项目建议书编制费＝600.4×43%＝258.2万元

可行性研究报告编制费＝600.4×57%＝342.2万元

#### 1.2设计费用

依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》，工程设计费=设计费收费基价×专业调整系数×综合调整系数

其中专业调整系数为0.75（P56页表4-14：参考河道治理工程堤防系数0.7，建构筑物1.05，结合本工程特点及投资专业调整系数定为0.75），综合调整系数取1.0（取均值）。

表1.2 水利水电工程勘察费、设计费收费基价表

(金额单位：万元)

| 序号 | 建安投资值(计费额) | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 100000 | 2393.40 |
| 13 | 200000 | 4450.80 |
| 14 | 400000 | 8276.70 |

设计费收费基价=4450.80万元

工程设计费=4450.80×0.75×1.0=3338.1万元

依据《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）释义》续表5.2-1，河道堤防工程初步设计、招标设计、施工图设计各阶段工作量占比为55%、10%及35%。

初步设计阶段具体设计费用如下：

初步设计费=3338.1×55%=1836万元